# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

" ТЕПЛОГАЗСТРОЙ "

riman_perm@mail.ru

Россия,614000, г. Пермь, ул. Куйбышева 118 Б           телефон/факс (342) 215-92-25            www.t-stroy.com           E-mail: info@t-stroy.com

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на изготовление водогрейной модульной котельной

| Название организации (объекта): |  | Дата: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование параметра | Тип/Ед. изм. | Параметры * |
| Тип котельной (отдельно стоящая, пристроенная, крышная) |  |
| Категория потребителей тепла (СП 124.13330.2012 п.4.2) | (I, II) |  |
| Категория котельной (СП 89.13330.2012 п.4.8) | (I, II) |  |
| Категория котельной по степени надежности электроснабжения | (I, II) |  |
| Тепловая нагрузка | Отопление | МВт (Гкал/ч) |  |
|  | Вентиляция | МВт (Гкал/ч) |  |
|  | Максимальная часовая нагрузка ГВС | МВт (Гкал/ч) |  |
|  | Среднечасовая нагрузка ГВС | МВт (Гкал/ч) |  |
|  | Другая | МВт (Гкал/ч) |  |
| Топливо | Вид основного топлива (приложить анализ топлива) |  |
|  | Вид резервного топлива (приложить анализ топлива) |  |
|  | Вид аварийного топлива (приложить анализ топлива) |  |
| Отопление | Схема присоединения в котельной (зависимая/независимая) |  |
|  | Температурный график (вход/выход) | °С |  |
|  | Давление сетевой воды на выходе из котельной (T1) | МПа (кг/см²) |  |
|  | Давление сетевой воды на входе в котельную (T2) | МПа (кг/см²) |  |
|  | Необходимость погодного регулирования в котельной | Да/Нет |  |
| Вентиляция | Отдельные выходы из котельной на вентиляцию | Да/Нет |  |
|  | Схема присоединения (зависимая/независимая) |  |
|  | Температурный график (вход/выход) | ºС |  |
|  | Давление воды на выходе из котельной | МПа (кг/см²) |  |
|  | Давление воды на входе в котельную | МПа (кг/см²) |  |
| ГВС | Необходимость теплообменников ГВС в котельной | Да/Нет |  |
|  | Давление горячей воды на выходе из котельной (T3) | МПа (кг/см²) |  |
|  | Давление горячей воды на входе в котельную (T4) | МПа (кг/см²) |  |
|  | Расход воды на циркуляцию ГВС от максимального расхода | % |  |
|  | Температура горячей воды на выходе из котельной | ºС |  |
| Водоподготовка | Давление исходной воды на входе (В1) | МПа (кг/см²) |  |
|  | Водяной объем системы теплоснабжения | м3 (тонн) |  |
|  | Основные показатели качества исходной воды (приложить анализ воды за март месяц): |
|  | - общая жесткость | мг-экв/л |  |
|  | - железо | мг-экв/л |  |
|  | - показатель рН | - |  |
| Газопровод | Давление на входе в котельную (приложить ТУ) | МПа (кг/см²) |  |
| Приборы учета | Газ (коммерческий/технологический) |  |
|  | Тепла (коммерческий/технологический/нет потребности) |  |
|  | Воды (коммерческий/технологический/нет потребности) |  |
|  | ГВС (коммерческий/технологический/нет потребности) |  |
| Дымовая труба | Предварительная высота* |  |  |
| Диспетчеризация | Способ передачи данных на пульт диспетчера |  |  |
|  | Удаление пульта диспетчера от котельной |  |  |
| Ф.И.О. ответственного лица, должность: |
| Телефон, электронная почта: |
| Дополнительная информация: |

*- высота дымовой трубы определяется в разделе ООС проектной документации

Подпись руководителя                                                                                                       /                                                /

МП